附件4

非公开招标方式采购公示表

依照《深圳经济特区政府采购条例》第二十、二十一条规定，深圳市规划和自然资源局龙岗管理局就《食堂货梯更换》项目采用自行采购邀请招标方式采购，现将有关情况向潜在政府采购供应商征求意见:

采购项目名称 ：食堂货梯更换 项目预算金额：15万元

采购项目描述：食堂货梯更换，具体参数为：层站：4层3站3门，载重量：300kg，速度：0.4m/s，轿厢材质：304发纹不锈钢、1.5 mm厚度，轿厢尺寸：宽800mm深1000mm高1200mm，井道尺寸：宽1350深1300.，开门尺寸：宽800mm高1200mm，开门方式：手动上下中分门。

拟定供应商名单：深圳市华日富士电梯工程有限公司 深圳市松涛机电工程有限公司 深圳市龙立机电设备有限公司

申请理由及相关说明：我局食堂一台货梯因长期载运杂物老化严重，故障率高，严重影响饭堂正常工作。经维保公司检测部门确认，该梯由于长期搬运饭堂杂物，厅门、轿门、井道、曳引机腐蚀老化严重已无维修价值，需更换货梯一台（包含旧设备拆卸，新设备购置及安装、土建）。

征求意见期限： 从2021年 3 月 25 日起至2021年4月 1 日止

联系方式： 采购人:深圳市规划和自然资源局龙岗管理局 联系人：陈延春 地址：深圳市龙岗区中心城建设大厦 联系电话：0755-28900234 传真：0755-28918777

备注：潜在政府采购供应商对公示内容有异议的，请于公示之日起至期满后两个工作日内以实名书面（包括联系人、地址、联系电话）形式将意见反馈至深圳市规划和自然资源局龙岗管理局。

上述内容需包括：

（一）采购人名称、项目名称、采购计划、项目规模及资金来源情况；

（二）项目技术需求和标准；

（三）申请非公开招标的采购方式、理由及证明材料；

（四）相关行业及潜在供应商情况；

（五）参与非公开招标的供应商的产生方式和理由；

（六）涉密、应急项目的认定材料。