规划大厦八楼更换老旧空调项目采购文件
（自行采购）

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	备注
	项目预算金额（元）

	1
	中央空调天花机
	4
	台
	拒绝进口
	6.2万

	2
	配件、辅材
	1
	批
	拒绝进口
	


一、货物清单
注：
1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标供应商选用进口产品参与投标，；注明“接受进口”的产品允许投标供应商选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。 
2.进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。
二、技术需求
1.项目背景：我中心八楼4台中央空调天花机原为规划院时期购买，长期使用老化严重，故障频发，严重影响八楼的正常工作。经维保公司检测确认，4台空调老化严重已无维修价值，需更换4台新机（包含旧机的拆卸，新设备的购置、安装调试）。2.项目技术参数要求
	序号
	招标技术参数
	备注

	
	本次投标空调推荐品牌：格力、松下、美的、日立
	

	1
	吸顶式天花机5匹
	

	2
	内机噪音db(a)<52
	

	3
	制冷量（KW）≥12000
	

	4
	循环风量（m³/h）≥1750
	

	5
	数量4（台）
	

	6
	外机噪音≤60
	

	7
	电压/频率 380V/50Hz
	

	8
	制冷功率≥3850
	

	9
	室内机组机组尺寸：宽(深(高（mm）：≤840*840*290
	

	10
	室外机尺寸：宽×高×深（mm）:≤ 950×1250×340
	

	11
	支架：室外机支架要求采用加厚不锈钢材焊接，要求做防震和紧固处理。

室内机支架要求采用槽钢或者角铁焊接，做防锈处理，做减震组件。
	

	12
	安装辅材:国标

	

	13
	风口接水盘
	


三、供应商资格要求
1.投标人应是在中华人民共和国境内注册的法人。
2.本项目不接受联合体投标。
四、评标定标方法
本项目采用竞价（最低价法）。

五、商务需求
（一）交货/完工期

合同签定后15天（日历日）内，交货期是指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户验收的日期。交货地点：深圳市规划大厦八楼
（二）报价要求
1.本项目预算金额：6.2万人民币元，响应报价超过预算金额的视为无效响应。
2.响应总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、旧空调的拆运、垃圾的清运、现场的保护、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等。
（三）付款方式

采购合同签订后支付合同总金额的 50 %，货到并经用户验收合格后7天内支付合同总金额的 50 %
（4） 履约担保金

无履约担保金。

（5） 货物运输及包装方式要求

合同中所有的货物均须由中标供应商自行运往设备安装场所，不论设备从何处购置、采用何种方式运输，采购人不承担任何责任及相关费用。中标供应商应当自行处理货物质量和数量短缺等问题。包装以保证货物的完好无损为标准。
（六）安装、调试及验收方式
1.中标供应商应当派有经验的技术人员到现场空调安装调试，含原厂开机服务，根据现有环境调试空调最优配置。
2.由采购人按合同和采购文件、响应文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。
3.验收要求：货物必须满足以下条件后方可被用户方接受：（1）设备全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。（2）必须符合有关国标的规定。响应文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。（3）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。（4）按照采购文件要求及响应文件提供的技术参数验收必须合格。（5）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。
（七）售后服务要求
1.要求提供保修期为 3 年。在此期间，如遇与所供产品有关的问题在接用户通知后2小时内应赶到现场提供免费服务。
2.中标供应商应提供售后服务队伍名称、资质、人员配备、联系地址、电话等详细资料，以及书面提出用户人员操作培训、长期保修、维护服务和今后技术支持的措施计划和承诺。 
3.在保质期满以后，中标供应商为此设备应以优惠价格终生提供保障其正常运行的配件和维护并能提供送货上门服务（以设备正常使用年限为限）。
（八）备件备品要求
1.在质保期内，中标供应商应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。
2.保质期满以后，中标供应商应按其在深圳地区同类产品的优惠价格提供保修服务。
（九）违约责任

1.设备必须全新无损坏，如因此发生退换货，产生的所有费用及责任由中标供应商承担，甲方有权不开展验收及不支付尾款。

2.中标供应商如未能按期供货并安装调试完毕的，每超过1个工作日，中标供应商向甲方支付合同总价款0.1% 的违约金，违约金总额不超过合同总价款的3%。当违约金总额超过合同总价款的3%时，甲方有权终止合同，并向中标供应商追回所有已付款项。

3.中标供应商应保证对其提供甲方的服务、产品、设备等具有合法权利，不存在任何权利瑕疵、知识产权纠纷等。如果甲方因按照合同及附件的约定使用中标供应商提供的设备和软件而被第三方提出侵权指控，乙方须负责处理纠纷事宜并承担由此而引起的一切责任和费用，还须赔偿甲方由此引起的一切损失。

（十）其他

投标人必须签署《政府采购投标及履约承诺函》，否则作废标处理。

政府采购投标及履约承诺函
深圳市规划国土发展研究中心：
我单位深知本项目对贵处的重要性和紧迫性，亦了解贵处对廉政建设的相关要求，因此我单位承诺如下：
1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。
2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。
3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。
5.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
6.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标人的竞争行为，不损害采购人或者其他投标人的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵局自本项目起所有采购项目的投标事宜。
7.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。
8.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。
9.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。
10.我单位承诺不非法转包、分包。
11.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标单位不公平的行为。
11.我单位承诺不对采购人进行贿赂，进行有偿报答。
12.我单位承诺不对采购人进行任何形式的利益输送。
13.我单位承诺不对采购人进行宴请和娱乐等消费活动。
14.我单位承诺不对采购人进行赠送各种礼品、现金、有价证券、中介费、好处费等行为。
以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。
                                承诺单位（公司）盖章：
                                    年   月   日 
