2022年龙岗管理局周转房应急安全修缮服务项目采购需求
（自行采购）
一、采购项目概况
龙岗管理局周转房日常安全修缮项目，我局周转房常遇到如水管漏水、下水道堵塞、照明灯具损坏、电路短路、门窗损坏等等突发损坏安全隐患问题因关乎同事日常生活，故需进行应急抢修。现本项目需确定一家应急修缮供应商，可迅速上门维修服务，确保周转房安全使用。项目年度总预算为48万元，按实际工程量验收结算不得超过年度总预算。
二、项目管理和服务要求
根据采购方提出维修服务要求和指定品牌参数，中标方应按合同要求按时、按质、按量完成项目工作。
三、供应商资格要求
1. 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的、具有合法经营资格的独立法人单位，提供营业执照复印件（加盖公章）。
2. 投标人及其法定代表人参与政府采购项目投标近三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录（由投标人在《投标与合规承诺函》中作出声明）。
3. 本次采购不接受联合体报名，不接受分包转包；
4. 投标人必须签署《政府采购投标及履约承诺函》。
四、评标定标方法
最低价法
五、商务需求
（一）服务期：自签订合同之日起至本年度12月10日。
（二）服务地点：周转房范围包括龙岗区紫薇花园、翠竹村小区、建新村小区、横岗联建楼小区。
（三）报价要求：
1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价单价作为中标供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。
2.投标供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。
3.投标供应商的最终结算价不得超过项目预算金额。
4.投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。
5.除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。
6.投标供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。
7.投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。
（四）付款方式：合同生效后，根据中标方提供实际维修费用结算单有效发票和付款申请分次结算，采购方根据当年财政安排资金开展支付工作，支付总金额上限人民币（大写）肆拾捌万元整，（小写）¥480000.00元，以实际结算价为准，不得超过合同暂定价上限。
[bookmark: _GoBack]（五）履约担保金：无履约担保金
（六）违约责任：
（1）如中标人无法按照合同约定提供服务，中标人应向采购人方支付本合同下服务费用总额的 5%的违约金，同时要求中标人退回全部已收货款。
（2）如中标人逾期无法提供服务，每逾期1天，中标人应向采购人支付逾期部分服务费用的 1 ‰作为滞纳金，但累计滞纳金总额不超过本合同下服务费用总额的10%。
（七）具体技术要求：
技术品牌参考：
LED照明灯具：飞利浦、佛山照明、欧普（按个结算）
铝合金门窗：东亚铝业、凤铝铝业、永兴铝业（按工程量平方结算）
PVC水管：联塑、伟星、日丰（按米结算包括原水管拆除）
水龙头：东鹏、康广泰、恒洁（按个结算）
洗手盘：东鹏、爱洁尔、恒洁（按个结算）
卫生间门：大象宅配门业、美驰、兴发（铝合金门按套结算包括拆装）
房间木门：森杨门业、盼盼木门、金地木门（复合木门按套结算包括拆装）
马桶：东鹏、蒙娜丽莎、恒洁（按个结算包拆装）
墙面油漆：立邦、多乐士、沙漠绿洲漆（按平方结算）
电线照明1.5平方、插座2.5平方、空调厨房专用4平方：金龙羽、中缆（按工程量结算）
开关插座：西门子、美的、公牛（按个结算）
水管除锈刷漆：氟碳金属防锈漆、立邦漆、嘉宝俐漆（按米结算）
铺砖：佛山天宇、冠珠、宏陶瓷砖（按平方结算）
垃圾清运（按次数结算）
搬运人工，应急维修人工费。
（8） 投标文件格式
1、 投标一览表
投标人名称：                          招标编号：                              
	2022年龙岗管理局周转房应急安全修缮服务清单报价汇总表

	序号
	分项名称
	单位
	单价
	备注

	1
	（一）照明灯具
	个
	
	

	2
	(二)铝合金门窗
	平方
	
	

	3
	(三)PVC水管
	米
	
	按米结算包括原水管拆除

	4
	（四）水龙头
	个
	
	

	5
	（五）洗手盘
	个
	
	

	6
	（六）卫生间门
	套
	
	铝合金门按套结算包括拆装

	7
	（七）房间木门
	套
	
	复合木门按套结算包括拆装

	8
	（八）马桶
	个
	
	按个结算包拆装

	9
	（九）墙面油漆
	平方
	
	

	10
	（十）电线照明1.5平方、插座2.5平方、空调厨房专用4平方：金龙羽、中缆
	平方
	
	

	11
	（十一）电闸
	个
	
	

	12
	（十二）开关插座
	个
	
	

	13
	（十三）水管除锈刷漆
	米
	
	

	14
	（十四）铺砖
	平方
	
	

	15
	（十五）地板胶
	平方
	
	

	16
	（十六）垃圾清运
	次数
	
	

	17
	人工费
	单人/次
	
	单人/次

	18
	税     费
	
	
	

	19
	单项报价合计
	
	
	



注：
1、此表的总计是根据招标文件要求包含所有需采购人支付给中标供应商（中标人）的费用。
2、报价均应包含所有需中标人交纳的税费。
3、投标分项报价表的金额必须跟投标一览表的保持一致，否则将导致废标。
投标人（公章）：
法定代表人或其授权代表签名： 
日期：     年      月    日



