深圳大鹏半岛国家地质自然公园

林火监控与无人机场AI算法联动监测服务采购需求

| 序号 | 项目名称 | 预算金额 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 林火监控与无人机场AI算法联动监测服务 | 50万元 | 预算金额依据：市场询价。 |  |
| 2 | 简要采购需求 | 根据《广东省林业局关于转发国家林业和草原局关于进一步加强森林草原防火物资储备管理工作的通知》《深圳市大鹏新区森林防火规划（2020-2025年）》等文件要求，为做好管理处森林防火数智化应用工作，提高森林火险预警监测在时间和空间跨度上的覆盖率，通过对园区环境进行360度巡查监控，林火监控采集热成像等数据信息、AI智能分析识别山火、烟雾等，实现林火监控与无人机联动，确保及时识别可疑火情，对园区森林防火工作实施精准化管控。 共需在园区增设12个太阳能瞭望监测点位（太阳能瞭望监测设备包含上山安装调试、防台风措施：单价2.10万元，12个小计25.2万元，其中东涌片区3个、高岭片区3个、新大片区3个、鹿嘴片区3个），采购一套无人机巡护系统AI算法智能化服务（24.8万元），共计50万元。 |  |  |
| 3 | 用途 | 提高森林火险预警监测在时间和空间跨度上的覆盖率，优化监控装备配置，提升全园区整体的远程监测林火的能力；通过无人机与林火监控巡查信息的联动出动和统计分析，对园区森林防火工作实施精准化管控。 |  |  |
| 4 | 报价方式及要求 | （1）人民币报价：报价包含设备的价款、进口关税（如有）、进口环节增值税（如有）、包装、运输、装卸、安装、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用； （2）报价人不得以低于成本的价格报价；报价人不能证明其报价合理性的，采购人可将其作为无效报价处理。 |  |  |
| 7 | 付款方式 | （1）合同签订后，成交人向采购人提出申请，采购人向成交人支付合同总金额50%的预付款。 （2）验收合格后，成交人向采购人提出申请，采购人内向成交人支付合同总金额50%的尾款。 （3）成交人凭以下有效文件与采购人结算： 1.合同； 2.验收资料； 3.成交人开具的正式发票（须以采购人确认的名称及方式为准）。 |  |  |
| 8 | 质保售后 | （1）供应商保证合同设备是全新、未使用过的，其质量、规格及技术特征须符合合同及附件所列的要求。合同设备交付时供应商应提供合同设备真实有效的生产日期，且供应商保证合同设备的生产日期距交付时的时间差不超过三个月。 （2）合同设备质保期为一年，质保期自产品验收合格之日起计算。保修和技术支持费用计入总价。质保期内非采购人人为因素导致的产品质量及安装问题，由供应商负责包修、包退或包换，并承担因此而产生的一切费用。 （3）货物交付使用后以书面形式承诺维修服务，并实行终身维护。所有保修方式均为供应商上门服务，即由供应商派员到采购人设备使用现场维修，由此产生的一切费用由供应商承担。 （4）供应商为采购人提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方协商安排。 |  |  |
| 9 | 安装验收 | （1）供应商负责设备安装及调试。 （2）安装队伍应具备与本项目相关行业的资质和技术水平。 （3）安装的全过程，供应商的项目负责人要常驻现场，并接受采购人统一的管理和协调。 （4）成供应商应选派熟悉本项目货物的技术人员，负责包括产品使用、操作、日常维护、维修、安装调试等在内的技术培训工作，并提供安装使用维护说明书，以确保采购人能够对设备有足够的了解和熟悉，能够独立进行设备的日常维护、保养和管理。 （5）本项目标的货物（或服务）到达现场后，由采购人使用部门和负责采购的部门根据磋商文件及本合同共同确认数量、型号、货物具体参数（或服务质量）。安装调试及培训由采购人使用部门及供应商共同完成。 （6）供应商安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施，设备的包装材料的清运及费用由 供应商承担。供应商的工作人员在安装、调试合同设备中，造成场地及场内设施设备损坏，或未清理设备相关包装及材料的，由采购人在合同货款中扣除相应的维修或清理费用。 |  |  |
| 10 | 质量及知识产权要求 | （1）设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。 （2）供应商负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运，安装地点深圳市境内。 （3）各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。 （4）货物在现场的保管由供应商负责，直至项目安装、验收完毕。 （5）货物在系统安装调试验收合格前的保险由供应商负责，供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 （6）设备运至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由供应商负责。 |  |  |
| 11 | 评分信息 | 评分标准：（按服务类采购开展）见下面表格 |  |  |
| 11 | 联系人 | 田工 |  | 0755-84422220 |

注：（1）本采购项目最高总预算¥500000元（人民币伍拾万元），超出此预算的报价将作废处理。

⑵本《采购需求》所有条款必须满足，否则将作废处理。

一、参数指标

| 序号 | 项目名称 | 具体参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能森林哨卫终端 | - 立杆主体用料:Q235冷轧钢板和管材，高度3.6米，喷塑森林防火橘红色;工艺:焊接、打磨、高温烘烤、户外粉; 2、安装400万臻全彩摄像机，在黑夜中呈现白天的场景，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，图像更流畅;支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m，符合IP67防尘防水设计，可靠性高支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦的智能侦测及人员AI识别功能； 3、喇叭警示语音播报频响范围:>331Hz-40KHz，带语音驱赶喊话功能;警示语音支持本地更换，播报内容可根据实际要求自定义;喇叭口附近，音量>100分贝; 4、内置512G内存卡； 5、防水箱带防盗锁;开箱报警:喇叭功率>70W； 6、光伏板采用单晶硅，功率150w*2；采用单晶硅电池片制造；组件功率：200W；电池片：72pcs 6*12mm峰值电压：36V DC ；峰值电流：5.55A DC ；开路电压：43.2V；短路电流：6.11A； 7、嵌锂电池电源，12V200AH铁锂电池2块； 8、太阳能控制器：充电电流≥20A，太阳能端最高电压>60V，具有过充保护，低压保护，过温保护，负载短路保护，蓄电池反接保护，电池板反接保护功能； 9、▲支持SOS手动报警；发生紧急情况时，按住对讲按钮与可与后台进行语音对讲；可接听来自移动端和客户端的对讲请求； 10、警示音频：防水喇叭阻抗8Ω，额定功率：15W，灵敏度：91dB； 语音内容：内置三段警示语音内容，不同时期播放不同警示语音，可扩展多段警示语音；音量：支持远程可调节；广播距离≥100米；软件支持三段警示语音、最大支持999段警示语音；硬件支持一段警示语言可随时切换； 11、▲音量：支持远程可调节； 12、▲可逐条新增方案控制广播播放时间； 13、▲可输入文字，将此文字自动转换为语音文件(字数不少于两千字)。 14、▲支持远程警示喊话功能；支持定时重复播放警示语音；支持警示语音远程音量调节； 15、红蓝双色高亮LED灯，功率≥2W，红蓝爆闪警示灯，语音播放闪烁； 16、LED显示：P10，单红高亮显示；触发显示：红外人体传感器触发LED屏显示 17、▲定时自动控制摄像头、LED 显示、警示灯、声音的开启/关闭各功能硬件功能; 18、AI智能主板：输入电源:12V(7V-24V 宽工作电压);工作温度:-20℃~+70℃;CPU:核ARM Cortex-A7Quadcore@1.4GHz; GPU: Mali400MP2;DRAM: 1GByte DDR3;Flash: 8GByte EMMC;0S: Android 7.1;交换机网口:网口1、网口2、网口 3； 19、▲显示设备列表，需显示设备是否在线； 20、▲系统报警后，系统会自动发送一条信息到管理平台； 21、▲支持防拆功能，设备被强制打开后系统自动发送报警信息到管理平台； 22、▲双向可视化对讲：微型高清摄像头采用500万像素、一键求助按钮支持防水； - 23、具有抗台风加固措施； 24、▲支持远程升级功能； 注：本项带“▲”的条款需提供具有省级或省级以上资质认定机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章； | 套 | 12 |
| 2 | 物联网卡 | 10G/月*12个月 | 张 | 12 |
| 3 | 地笼 | 12#钢筋地笼 | 个 | 12 |
| 4 | 基础 | 挖800*800*1000深坑，预埋250*250*800 12#钢筋地笼，灌注标号C40水泥砂浆 | 座 | 12 |
| 5 | 临时围挡 | 挖好基坑后，用警示布及带夜光警示带做好安全围挡 | 项 | 12 |
| 6 | 二次搬运费 | 从卸货点人工搬运到山里安装点 | 次 | 12 |
| 7 | 安装调试 | 前端设备实施、安装、调试 | 项 | 12 |
| 8 | 无人机巡护系统AI算法智能化服务 | 1、智能管护一张图 (1)地图管理：包括矢量/卫星地图管理；二维地图实时建模；违规事件地图点位；林业专题图层叠加。 (2)地图工具：地图获取定位，定位十进制，度分秒坐标转换，地名搜索、测距、测面、量算工具，快速截图。 (3)数据可视化：以时间轴方式，在地图叠加显示轨迹路线、轨迹热力图、事件点位、事件热力图，进行时空分析。 (4)无人机列表：一张图展示无人机和机场设备列表，快速查询无人机及机场工作状态、飞行任务统计信息。 (5)机场监控：实时监控机场内外视频监控和各项环境传感器监测数据，机场远程调试，机场手动控制。 ▲(6)飞行控制：支持无人机一键起飞与指点飞行，无人机飞行动作控制。 ▲(7)无人机控制：支持实时回传无人机飞行画面，地面站语音对讲，无人机远程喊话。 (8)无人机定位参数：无人机地图定位，飞行姿态参数回传。 ▲(9)航线复刻：无人机地面站生成航线复刻至平台，平台上传至无人机执行航线飞行。 ▲(10)三维航点航线规划：用于无人机日常巡检任务规划，无人机根据规划航点自动执行巡检任务，支持同步开启AI识别。 (11)支持航点动作规划：如拍照、悬停、高度； ▲(12)测绘航线规划：用于无人机测绘任务规划，无人机根据规划航线自动执行测绘任务，快速获取现场立体模型，实时生成二维地图。 (13)自定义飞行任务：支持手动/自动执行航线或航点飞行任务; (14)无人机影像实时传输：支持无人机飞行录像和照片回传本地存储； (15)无人机参数获取：支持无人机飞行参数实时获取和展示； ▲(16)飞行架次：支持无人机飞行架次、飞行时长、飞行里程统计； ▲(17)飞行计划：支持无人机飞行计划总数、已完成飞行、未完成计划任务执行情况统计 (18)支持无人机实时回传异常事件显示：异常事件快速处置，处置状态显示，本月、年度事件查看 (19)无人机异常事件统计：以日、月、年为时间维度，统计显示无人机识别异常事件趋势、类型、等级。 (20)无人机及机场信息：支持以无人机和机场卫条件，统计无人机和机场工作量信息。 ▲(21)支持无人机边飞边出图：生成二维地图，叠加图层显示。 ▲(22)全景图：实时生成720°全景图并自动导入系统。 ▲(23)无人机图像上传：系统支持远程自动上传和本地手动上传无人机拍摄底图，并对底图进行目标物AI自动识别。 ▲(24)人车AI识别：支持人、车识别 ▲(25)森林烟火AI识别：支持森林烟火识别 ▲(26)海洋违规识别：海上鱼排、围网、吊养海洋违规养殖识别。 ▲(27)关联相关飞行区域：当执行该区域巡检或测绘任务时，系统自动接收来自无人机回传实时图像或绘制底图，进行目标AI识别。 ▲(28)雷达预警联动：系统支持接收雷达模块推送的海上可疑目标告警，根据可疑目标坐标信息，自动规划无人机飞行航线，对目标进行跟踪拍摄，支持联动无人机搭载的喊话设备对目标进行喊话驱离。 ▲(29)支持林班变化比对分析：无人机执行测绘任务并制图后，可通过AI比对模块，对比同一区域两个时间的图像差异，对比分析得到林地违规占用情况并进行快速定位并统计面积。 ▲(30)人工标绘：系统同时支持对未AI识别的底图进行手动标绘操作。 (31)数据汇总展示：系统支持对识别信息进行数据汇总直观在一张图上叠加显示，同时用图表数据展示历史数据。 (32)测绘底图叠加：支持无人机在执行测绘任务时，系统自动下载并处理收集到的数据。进行图像拼接，生成的高清地图可作为底图叠加到GIS地图显示。 (33)支持巡护数据共享：通过信息平台，将无人机收集的数据与人员巡护的观察结果相结合，实现更全面的分析。 2、工作台 (1)支持巡护任务管理：包括巡护任务规划，执行情况统计，巡护任务修改。 (2)支持绩效考核统计：以出勤率、巡护完成率和任务完成率为条件，对机构或人员进行绩效评分。 (3)支持巡护网格规划：无人机巡护网格规划并进行机构、人员责任关联。 (4)支持无人机巡护任务规划：无人机勘察任务、巡护任务、测绘任务规划执行，任务执行进度、结果查看。异常告警信息分析统计。 (5)支持航拍底图上传管理：并对上传底图进行烟火识别、人车识别、病虫害识别、植树识别、林带识别、围网识别以及鱼排识别AI分析处理； (6)支持对比底图上传管理：并对上传底图进行对比区域林斑变化绘制分析 (7)支持无人机任务执行统计：无人机任务新建以及无人机任务类型自定义管理。自动按日、月、季度、年度时间周期，自动统计巡护任务完成情况，并支持报表导出。 (8)支持无人机巡护异常事件统计：异常巡护事件快速处置、巡护事件类型管理以及无人机事件处理流程管理；自动按日、月、年度时间周期，分析异常行为，各种异常类型对比图表，并支持报表导出。 (9)信息推送：支持系统推送以及接收的消息统计、发布、导出功能。 日志记录：支持记录系统用户用户操作日志、登录日志以及系统接入设备状态日志信息。 - (10)联动现有的森林防火监控：当高点林火监控识别到火点后快速联动无人机进行核实。 以上标注▲符号的参数提供具有专业检测资质的第三方检测机构提供的检验报告。 | 项 | 1 |

二、评分标准

| 序号 | 评分项 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 |  |  |  | 10 |
| 2 | 技术部分 |  |  |  | 60 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 用户需求条款响应情况 | 42 | 专家打分 | 投标人应逐条响应并如实填写《技术规格偏离表》和《商务需求偏离表》，评审委员会根据具体技术要求和商务需求参数响应情况进行打分。除不可偏离项外，各项技术参数指标及要求全部满足的得28分。其中带“▲”技术参数指标，每偏离一项扣1.5分；其余技术参数指标，每偏离一项扣0.1分，扣完为止。 |
|  | 2 | 实施方案 | 6 | 专家打分 | （一）评分内容： 投标人需针对本项目需求制定项目实施方案，内容包括但不限于：项目整体方案及计划、管理目标、管理措施制度。 1、项目整体设想及规划； 2、管理目标是否符合项目要求； 3、服务管理团队、管理方式、工作流程是否合理，是否具有可操作性，符合本项目要求。 （二）评分标准： 满足以上三点得6分；每缺少一点扣2分。在此基础上，评标委员会根据各投标供应商的具体响应内容进一步评审： 优评分标准：方案具体、合理，可操作性强，并能有效把握关键节点工作，与已有系统有效对接，得4分； 良评分标准：方案比较具体、合理，可操作实施，较能把握关键节点工作，能与已有系统有效对接，得2分； 中评分标准：方案不够具体，但能基本把握关键节点工作，与已有系统有效对接技术实现难度较大，得1分； 差评分标准：无方案或方案可操作性差，与已有系统有效对接不具有可行性不得分。 |
|  | 3 | 项目实施关键施工技术（重点难点）分析及解决方案 | 6 | 专家打分 | （一）评分内容： 针对本项目的项目施工、管理中的重难点认识，处理及保证措施，解决方案，内容包括但不限于： 1、对项目提出重点难点及分析； 2、根据重点难点分析，提出应对措施； 3、对项目提出合理化建议方案。 （二）评分标准： 满足以上三点得6分；每缺少一点扣2分。在此基础上，评标委员会根据各投标供应商的具体响应内容进一步评审： 优评分标准：内容完整准确，思路清晰，贴合实际情况,措施内容详实具体、应对措施针对性强，措施及合理化建议且有较强的可执行性，得4分； 良评分标准：内容完整准确，思路清晰，方案内容详实具体，但应对措施针对性不强，措施及建议可执行性不强，得2分； 中评分标准：方案内容简单，应对措施针对性不强，措施及建议可执行性不强，得1分； 差评分标准：方案内容简单，可执行性差，或者未提供，不得分。 |
|  | 4 | 售后服务方案 | 6 | 专家打分 | （一）评分内容： 投标人提供针对本项目的售后服务方案，内容包括但不限于： 1、提供详细的售后服务承诺书； 2、售后服务内容明确且符合项目需要； 3、安排专人负责标准技术咨询，并提供其联系手机、电话、mail。 （二）评分标准： 满足以上三点得6分；每缺少一点扣2分。在此基础上，评标委员会根据各投标供应商的具体响应内容进一步评审： 优评分标准：售后服务能力非常强，售后服务完成满足招标文件要求、售后服务非常便捷，响应时间非常快，问题处理能力非常强，售后技术人员力量配备充足，得2分； 良评分标准：售后服务能力较强、售后服务较便捷，响应时间较快，问题处理能力较强，售后技术人员力量配备较充足，得1分； 中评分标准：售后服务基本满足要求，响应时间一般，问题处理能力一般，售后技术人员力量配备一般，得0.5分； 差评分标准：售后服务能力差，响应时间缓慢，问题处理能力差，售后技术人员力量配备差，或者未提供，不得分。 |
| 3 | 商务部分 |  |  |  | 30 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 同类项目业绩 | 6 | 专家打分 | （一）评分内容： 考察投标人近三年（2022年1月1日至本项目开标之日，以合同签订时间为准）承担过的同类项目业绩，每提供一份业绩得1分；最多得6分。 （二）评分依据： 1、提供中标（成交）通知书、合同关键页和项目验收报告扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。业绩时间以签订合同时间为准。如采购人要求供应商提供合同原件核验的，供应商应在指定期限内提交，否则该项不得分。 2、评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 2 | 管理体系 | 5 | 专家打分 | （一）评分内容： 供应商具有： 1、质量管理体系证书； 2、环境管理体系认证证书； 3、职业健康安全管理体系认证证书； 4、信息安全管理体系认证证书； 5、信息技术服务管理体系认证证书。 以上证书每提供一个得1分。全部满足要求得5分。 （二）评分依据： 1、提供有效认证证书复印件或扫描件并加盖供应商公章及证书通过国家认监委官方网站（http://www.cnca.gov.cn/)查询的认证结果截图并加盖供应商公章，查询截图中证书编号及获证组织名称（即供应商名称）须与所提供的认证证书一致。）2、评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 3 | 供应商实力情况 | 2 | 专家打分 | （一）评分内容： 1、供应商具有高新技术企业证书； 2、供应商具有安全技术防范系统设计、施工、维修资格证书； 以上证书全部具有且满足要求得2分，有一项不满足扣1分。 （二）评分依据： 要求提供证书扫描件等证明材料作为得分依据（原件备查）。 |
|  | 4 | 拟派项目负责人（仅限1人）情况 | 6 | 专家打分 | （一）评分内容： 供应商拟投入项目负责人（仅限1人）情况进行综合评分： 1、具有系统集成项目管理工程师（中级或以上）的，得2分； 2、获取省级或以上行业科技奖项的，每个得2分，本小项最高得4分。 （二）评分依据： 1、提供相关证书或奖项扫描件，加盖供应商公章。 2、通过投标人购买的近三个月社保缴费证明或劳动合同以及业绩证明材料（合同关键信息页）作为得分依据。社保证明资料应当至少包含养老保险或医疗保险（补缴的社保不予计算)，证明资料可为社保收缴部门盖章证明资料、社保窗口打印资料或社保官网截图。如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月。如供应商为新成立企业且成立时间不足三个月可提供加盖公章的情况说明或者证明材料亦视为符合。 3、评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 5 | 拟派本项目主要技术管理人员资质情况（项目负责人除外） | 8 | 专家打分 | （一）评分内容： 1、具有系统集成项目管理工程师（中级或以上）认证证书≥2名； 2、具有安防从业人员资格证≥2名 3、具有特种作业操作证（高处作业）≥2名 4、具有特种作业操作证（电工作业）≥2名； 以上证书全部具有且满足数量要求得8分，有一项不满足扣2分，全部不满足，一律作不得分处理。 （二）评分依据： 1、提供相关证书扫描件，加盖供应商公章。 2、通过投标人购买的近三个月社保缴费证明或劳动合同以及业绩证明材料（合同关键信息页）作为得分依据。社保证明资料应当至少包含养老保险或医疗保险（补缴的社保不予计算)，证明资料可为社保收缴部门盖章证明资料、社保窗口打印资料或社保官网截图。如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月。如供应商为新成立企业且成立时间不足三个月可提供加盖公章的情况说明或者证明材料亦视为符合。 3、评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 6 | 软件服务能力 | 3 | 专家打分 | （一）评分内容： 1、供应商软件服务能力情况进行综合评分：具有无人机监测系统相关软件著作权证书，每个得0.5分，最高得1分； 2、具有麒麟软件适配认证，得2分， （二）评分依据： 注：提供有效的证书复印件并加盖供应商公章。不提供或提供不符的，不得分。 |