《市土地储备中心办公区域修缮及强弱电改造》项目招标文件
深圳市土地储备中心

2025年10月

一、项目概述

（一）根据中心2025年第8次主任办公会审议通过《市土地储备中心关于完善机构职能设置加快推进转型升级的实施方案》，原派驻各区驻点办公人员回归中心集中办公，需对相应办公区域原有布局进行优化调整，调整后合理布置办公卡座，同步开展修缮和强弱电线路改造，保障办公有序进行。
（二）本项目预算总金额为人民币192145元，报价均不得超出预算金额，否则将按废标处理。

二、项目要求

1、工作内容
1）施工地点：建艺大厦。

2）施工面积：527.88㎡；
3）施工内容：包括拆除工程、装饰工程、强弱电工程等（详见附件1工程清单）。

4）合同签订：根据招标文件及投标文件的内容，双方协商签订合同。

5）付款方式：根据合同约定，完成所有工程并验收合格后支付全部款项。
6）履约担保金：无。

7）违约责任：以合同具体约定为准。

2、成果验收

1）中标人完成项目整体修缮后，需按模板提供《工程类承担单位自验报告》。
2）采购人现场检验认可后，保修期自验收合格之日起算。

3、质量保修

按合同约定执行。
三、商务需求

1、投标人资格要求

1）投标人须是中华人民共和国境内注册的具有合法经营资格的独立法人。 

2）本项目不接受联合体投标，不允许分包。

3）参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录；

4）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

5）参与政府采购项目投标的供应商未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

6）投标人须签署《政府采购投标及履约承诺函》，否则作废标处理。

2、项目管理和服务要求

1）投标人应严格按照国家及行业标准进行施工，保证施工质量；

2）投标人应对施工期间可能存在的危险进行警示和采取预防措施，进行设备拆除时，必须有安全防护，避免造成人员伤害，确保安全；

3）工程技术方案：承包单位根据本工程内容及相应的工程施工规范编制工程技术方案；

4）文明施工：施工方案中进一步完善文明施工方案，尽量减少在施工过程中对现状的损坏。由于中标人措施不当造成采购人设备设施损坏、财产损失或人身伤害，中标人应承担全部责任；

5）施工时要保证施工现场及周围卫生整洁。同时，根据现场实际情况，安装围挡，做好防尘防噪音措施，负责完工后的垃圾清运。
3、服务期

合同签订后一个月内完成。
4、报价要求

1）本次采购预算为人民币192145元，报价均不得超出预算金额，否则将按废标处理。本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费、企业的利润、安装辅材、运输、售后质保等相关费用。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标人与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。
2）投标人应根据本企业的成本自行决定投标报价，但不得以低于企业成本的报价投标；
3）投标人的报价，应当是本项目采购范围和招标文件的工程清单中所述的全部，不得以任何理由予以重复；
4）除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标人未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不做支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内；

5）投标人应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准；

6）投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在报价时，应充分考虑报价的风险。

四、投标材料要求
1、报价函（按附件1工程清单进行报价）
2、企业法人身份证明书（附件2）

3、供应商基本情况表（附件3）
3、政府采购投标及履约承诺函（附件4）

4、政府采购违法行为风险知悉确认书（附件5）
5、企业营业执照复印件

五、声明

1、投标人须对本项目为单位的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对其中一部分采购标的或服务内容进行的响应都视为无效投标。

2、本采购招标文件最终解释权归深圳市土地储备中心所有。

附件1

市土地储备中心办公区域修缮及强弱电改造项目工程清单

	工程类别
	项目名称及材料规格
	项目特征
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	拆除工程
	1
	原办公区卡位及柜子拆除
	人工拆除及搬运
	㎡
	280

	
	2
	原墙面批灰层铲除
	人工铲除及清理
	㎡
	120

	
	3
	原地面地胶板铲除
	人工铲除及清理
	㎡
	110

	装饰工程
	1
	新建石膏板墙体
	专用75轻钢龙骨，9㎜泰山双面防潮石膏板，内藏隔音棉，辅料及人工
	㎡
	125

	
	2
	新建墙面批灰刷漆
	批腻子粉两次，打磨刷立邦漆净味乳胶漆两次
	㎡
	250

	
	3
	实木门
	双层成品门，含安装、门锁
	套
	4

	
	4
	PVC地材
	地面成品保护和砂浆找平层
	㎡
	110

	
	5
	地面铺2.0MM厚地胶板
	2.0MM厚方块或卷材地胶板，辅料及人工
	㎡
	90

	强电工程
	1
	配电箱1
	名称:配电箱，型号：正泰系列安装方式:暗装
	套
	1

	
	2
	桥架
	(1)名称:强电金属桥架
(2)规格:200*100mm
(3)接地母线:镀锌圆钢 Φ12
	m
	25

	
	3
	桥架
	(1)名称:强电金属桥架
(2)规格:100*150mm
(3)接地母线:镀锌圆钢 Φ12
	m
	180

	
	4
	桥架
	(1)名称:强电金属桥架
(2)规格:50*150mm
(3)接地母线:镀锌圆钢 Φ12
	m
	150

	
	5
	线管
	(1)名称:PVC电线管
(2)规格:SC25
	m
	1200

	
	6
	配线
	(1)名称:电线
(2)配线形式:管内穿线
(3)规格:WDZ-BYJ-3mm2
(4)材质:铜芯
	m
	2200

	
	7
	插座
	(1)名称:单相二、三孔插座
(2)规格:AC250V,10A
	套
	120

	
	8
	接线盒
	(1)名称:接线盒
(2)材质:钢制
(3)规格:86型
	个
	160

	弱电工程
	1
	双绞线缆
	(1)名称:超6类网线
(2)规格:UTP6
(3)线缆对数:4对
(4)敷设方式:线槽、线管
	m
	800

	
	2
	电话线
	1.名称:多芯导线-电话线
2.规格:WDZ-RYS-2*1.5
3.敷设方式、部位:沿桥架、管内敷设
4.其他:需满足招标文件、设计及规范要求
	m
	900

	
	3
	配管
	(1)名称:紧定式PVC电线管
(2)规格:JDG25
	m
	480

	
	4
	光纤
	(1)名称:OS2单模8芯
(2)其他:详见设计图纸及相关资料
	m
	85

	
	5
	光缆
	(1)名称:大对数（100对）
(2)其他:详见设计图纸及相关资料
	m
	75

	
	6
	跳线
	(1)名称:山泽
(2)其他:2米
	条
	45

	
	7
	跳线
	(1)名称:山泽
(2)其他:3米
	条
	50

	
	8
	插座
	(1)名称:网络信息插座
(2)型号规格:底边距地0.3米
(3)其他:详见设计图纸及相关资料
	套
	55


附件2
企业法人身份证明书
         同志，现任我单位       职务，为法定代表人，特此证明。  

附：

法人姓名：

住    址：
联系电话： 

供应商名称（公章）：   　　　

日  期：　　　年　　月　　日

附件3

供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）

   填表日期：    年   月   日

	采购人
	
	项目名称
	

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同

关系单位
	缴纳社会

保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。


附件4
政府采购投标及履约承诺函

深圳市土地储备中心：

我单位深知本项目对贵中心的重要性和紧迫性，亦了解贵中心对廉政建设的相关要求，因此我单位承诺如下：

1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标人的竞争行为，不损害采购人或者其他投标人的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵局自本项目起所有采购项目的投标事宜。

7.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。

8.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标。对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作。若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

9.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

10.我单位承诺不非法转包、分包。

11.我单位承诺未参与本项目的采购方案、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标单位不公平的行为。

12.我单位承诺不对采购人进行贿赂，进行有偿报答。

13.我单位承诺不对采购人进行任何形式的利益输送。

14.我单位承诺不对采购人进行宴请和娱乐等消费活动。

15.我单位承诺不对采购人进行赠送各种礼品、现金、有价证券、中介费、好处费等行为。

16.我单位承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商、不参加同一合同项下的政府采购活动。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

                             承诺单位（公司）盖章：

                                   年   月   日

附件5
政府采购违法行为风险知悉确认书

本公司在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，做到严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动。
一、本公司已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于：
（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。
（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。
（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。
（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。
（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。
二、本公司已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，相关情形包括但不限于：
（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。 
（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。
（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。
（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。
（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。
（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。
（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。
（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。
三、本公司已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并在投标前已对相关风险事项进行排查。
（一）对于从其他主体获取的投标资料，供应商应审慎核查，确保投标资料的真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。
（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。
（三）对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等政府采购项目，供应商实施提供虚假资料、串通投标等违法行为的，主管部门将依法从严处理。 
（四）供应商应严格规范项目授权代表、员工参与招标投标的行为，加强对投标文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传投标文件等行为违反政府采购法律法规或招标文件要求的，投标供应商应当依法承担相应法律责任。
（五）供应商对投标电子密钥负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任。供应商使用电子密钥在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。供应商擅自将投标密钥出借他人使用所造成的法律后果，由供应商自行承担。
（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。相关情形如查实，依法作投标无效处理；涉嫌串通投标等违法行为的，主管部门将依法调查处理。
四、本公司已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。经查实，若投标供应商存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销营业执照。
以下文字请投标供应商抄写并确认：“本公司已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。
                    负责人/投标授权代表签名：
知悉人（公章）：
                    日期：
投标文件封面参考

投标文件
项目名称：市土地储备中心办公区域修缮及强弱电改造
投标人名称：
                    年  月  日

