工程类项目采购需求

| *项目名称 | 博物馆及周边设施修缮工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *采购人名称 | 深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处 | *采购方式 | 询价 |
| 计划立项批文号 |  | 资金来源 | 部门预算 |
| 计划立项金额 |  | *财政预算金额 | 9.033098万 |
| 采购单位送审价 |  | 审计局审定价 |  |
| 设计单位 |  |  |  |
| 监理单位 | 广东锦锈长宏工程管理有限公司 |  |  |
| 项目简介 | 博物馆屋面及卫生间设施已经出现不同类型损坏，同时因台风暴雨原因造成房屋地基被冲刷、标识牌倾倒等各类现象。先拟针对上述问题开展如下工作： 1.博物馆15号天面开展屋面防水修缮工作，主要为屋面裂缝的修复以及排水沟的修补（不包含外墙渗水的修复）； 2.更换卫生间老旧破损的设施； 3.对台风后遭雨水冲刷的地基进行修复并填补出现的空洞； 4.开展主峰登山服务站值班室及卫生间的墙面和吊顶的维修工作； 5.更新倒塌的木质标识牌，修复破损的标识牌； |  |  |
| 投标人 资质要求 | 1）要求具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件）。 2）本项目不接受联合体投标，不允许分包，（不接受投标人选用进口产品参与投标）。 3）近三年内（至本项目招标公告发布之日往前算）无行贿犯罪记录。 4）建筑施工总承包乙级或以上资质或建筑装饰装修工程专业承包二级或以上资质。 5）具备安全生产许可证。 |  |  |
| 工程预算书、工程量清单 | 招标工程量清单详附件 |  |  |
| 商务需求 | 商务要求： 1、承包方式：本项目费用采用包干制，包括工程成本、法定税费和企业的利润等一切费用。由投标单位根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购单位签订的合同金额，合同期限内不做调整。 2、报价要求：本项目预算金额人民币￥90330.98元，响应报价超过预算金额的视为无效响应，报价应当是本项目采购范围和采购文件所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，且须按模块进行分项报价，并列明各块综合单价、含税总价; *3、项目工期要求：30日历天。 *4、项目验收程序、质量标准及期限：详见合同约定 *5、付款方式： 1、签订合同后，支付合同价的50%； 2、工程经结算审核，按审核价支付余款，总支付金额最高不超过中标价。每次支付，收到中标单位开具的有效发票后支付。如因政府财政拨付等原因造成支付延误，发包方不承担任何责任。 *8、履约保证金要求：无。 *9、违约责任：详见合同约定 |  |  |
| 图纸 | 1、施工图以 .dwg格式提供。 2、其他图纸以 .jpg或 .bmp格式提供。 3、若项目涉及建筑结构安全，需提交施工图原件（盖相应资质设计人员执业章、设计单位、采购单位公章）备案。 |  |  |
| 技术需求、项目管理要求 | 1、根据地质自然公园管理处提供的设计工程量清单、现状照片及施工图等基础资料，参照国家、省市各级工程建设管理部门的法律、法规开展工作； 2、根据项目的需求和相关客观条件，制订切实可行的项目施工方案及组织实施； 3、根据工作进度合理安排人员、设备，投入符合项目施工需求的技术人员数量，其专业、学历、职称、特长、项目经验等内容符合项目需求。其中,项目负责人必须具备二级或以上注册建造师（建筑工程）资格证，技术负责人要求工程相关中级以上职称，3年及以上工作经验，安全员一名必须具备建筑施工企业三类人员C证； 4、按照《深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处政府采购管理制度（2025年试用版）》，并提供《政府采购投标及履约承诺函》。 5、施工条件及施工要求：（1）发包方不提供施工所需的食宿、办公、临设及材料加工场地，均由承包方自行解决，其费用由承包方自理；（2）施工场地内施工所需水、电、通讯等的接驳地点由承包方自行解决；（3）承包方应确保施工现场的清洁卫生，垃圾需当日清理干净，不得留在现场过夜；（4）承包方一旦进场施工，需严格遵守发包方的各项规章制度。 6、严格按照项目清单内容施工，所有材料均为环保材料，材料进场需提前向监理及甲方报验，并提供合格证、检验报告等相关证明。现场安排项目经理对施工现场管理工作人员和相关材料，保证项目质量，高空作业需要高空作业证书人员才能施工，必须佩戴安全帽、反光马甲、安全带，楼下做好隔离保护带防止高空坠物，施工期间不允许吸烟、玩手机保证施工安全。 7、防水涂料需选用东方雨虹、科顺等知名品牌；卫浴产品需选用TOTO、箭牌等知名品牌；防水腻子及乳胶漆需选用三棵树、立邦等一线品牌，所提供产品均需符合环保要求。 8、保修期规定：该修缮保护期为2年。 9、施工期间应严格遵守管理处的管理规定，合理安排施工时间。 |  |  |