## 封-1 工程量清单1
|  | 博物馆及周边设施修缮工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 |  |  | 法定代表人
| 或其授权人： |  |  | 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：博物馆及周边设施修缮工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
博物馆15号天面防水修缮
1 | 010902008001 | 15号屋面裂缝修补 | (1)部位:石材接缝及屋面外檐 (2)丙烯酸防水涂料 T=3.0mm (3)聚酯布粘贴 (4)工艺:四涂一布（需要贴美纹纸） (5)其他:具体详见招标文件及图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求 | m | 642.55
2 | 010401014001 | 排水沟修缮 | (1)宽度430mm (2)拆除排水沟上石材 (3)不锈钢排水沟涂刷丙烯酸防水涂料(厚度3mm)一布四涂，聚酯布粘贴 (4)石纹热转印冲孔定制不锈钢盖板规格:304不锈钢 T=1mm (5)其他:具体详见招标文件及图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求 | m | 35.2
3 | 010401014002 | 排水沟修缮 | (1)宽度800mm (2)拆除排水沟上石材 (3)不锈钢排水沟涂刷丙烯酸防水涂料(厚度3mm)一布四涂，聚酯布粘贴 (4)石纹热转印冲孔定制不锈钢盖板规格:304不锈钢 T=1mm (5)其他:具体详见招标文件及图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求 | m | 3
4 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | (1)部位:屋面外檐（含雨水斗范围处理） (2)丙烯酸防水涂料 T=3.0mm (3)聚酯布粘贴 (4)工艺:四涂一布 (5)其他:具体详见招标文件及图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求 | m2 | 38.73
5 | 030817005001 | 雨水斗过滤网 | (1)雨水斗过滤网 (2)其他:具体详见招标文件及图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求 | 个 | 1
分部小计
卫生间设施更新
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：博物馆及周边设施修缮工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
6 | 011505001001 | 洗漱台 | (1)拆除原有洗手台 (2)规格:成人洗手台2000*600*20； (3)材质:人造岗石或人造亚克力石 (4)支撑:含不锈钢或镀锌钢架支撑 (5)包含台面制作、支架、运输、安装、打胶、成品保护及现场清理等费用 (6)其他:具体详见招标文件及图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求 | 个 | 1
7 | 011505001002 | 洗漱台 | (1)拆除原有洗手台 (2)规格:儿童洗手台1000*600*20 (3)材质:人造岗石或人造亚克力石 (4)支撑:含不锈钢或镀锌钢架支撑 (5)包含台面制作、支架、运输、安装、打胶、成品保护及现场清理等费用 (6)其他:具体详见招标文件及图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求 | 个 | 1
8 | 031004004001 | 镀铬面盆龙头制作安装 | (1)类型:单冷控制 (2)材质:精铜主体 (3)配件:角阀、不锈钢软管等 (4)包含:制作、运输、安装、成品保护及现场清理等费用 (5)其他:具体详见招标文件及图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求 | 组 | 4
9 | 011505010001 | 镜面玻璃 | (1)规格:综合考虑 (2)配件:不锈钢边框，颜色由甲方指定 (3)包含运输、安装、成品保护及现场清理等费用 (4)其他:具体详见招标文件及图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求 | m2 | 3.96
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：博物馆及周边设施修缮工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
10 | 031004007001 | 一体式小便斗制作安装 | (1)规格:墙挂式陶瓷小便器 (2)带明装感应器，电池供电 (3)含主控面板、排水弯头等配件 (4)包含运输、安装、成品保护及现场清理等费用 (5)其他:具体详见招标文件及图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求 | 组 | 3
11 | 030404033001 | 风扇 | (1)规格:壁挂式电风扇 (2)墙壁开孔，穿线接电 (3)明管敷设2m内 (4)其他:具体详见招标文件及图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求 | 台 | 1
分部小计
汛期后应急维修
12 | 010501002001 | 临时建筑后墙地基修复 | (1)C20混凝土修补地基 (2)其他:具体详见招标文件及图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求 | m3 | 3
13 | 010101004001 | 博物馆底部空洞填补 | (1)局部开挖，平整底部场地 (2)挂钢丝网片后涂抹水泥砂浆 (3)空洞尺寸综合考虑 (4)二次运输30m (5)其他:具体详见招标文件及图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求 | 项 | 1
分部小计
主峰登山服务站值班室及卫生间墙面及吊顶维修
14 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)龙骨及饰面种类:原天花铝合金板吊顶 (2)含垃圾外运及弃置 (3)其他:具体详见招标文件及图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求 | m2 | 30
15 | 011302001001 | 吊顶天棚 | (1)龙骨材料种类:铝合金龙骨 (2)面层材料品种、规格:铝板1mm (3)其他:具体详见招标文件及图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求 | m2 | 30
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：博物馆及周边设施修缮工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
16 | 011406001001 | 内墙维修 | (1)铲除原脱落墙皮（铲除比率约60%） (2)界面处理剂 (3)满刮防水腻子 (4)外墙乳胶漆两遍 (5)其他:具体详见招标文件及图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求 | m2 | 139
17 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)吸顶灯 (2)其他:具体详见招标文件及图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求 | 套 | 2
分部小计
标识牌维护
18 | 040205004001 | 指示路牌 | (1)指示路牌 (2)304不锈钢制顶盖 T=2mm (3)不锈钢板氟碳烤漆 T=5mm (4)不锈钢弯折夹具，以M6不锈钢艺术螺丝固定 T=1.5mm (5)304不锈钢热转印木纹管 T=2mm (6)C20混凝土基础 (7)级配碎石垫层 (8)其他:具体详见招标文件及图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求 | 个 | 1
19 | 040205004002 | 警示牌翻新 | (1)手工打磨，环氧底漆2遍、环氧云铁中间漆2遍、氟碳面漆80μm (2)摘除原有破损贴面 (3)贴EPG反光膜 (4)其他:具体详见招标文件及图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求 | 个 | 1
分部小计
本页小计
合 计

## 表 10 措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：博物馆及周边设施修缮工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算)
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 室内空气污染测试
15 | 其他
合 计
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表 10-1 措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一)
工程名称：博物馆及周边设施修缮工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 脚手架费 |  | 项
1.1 | 011701B005001 | 活动脚手架 | (1)天棚脚手架 (2)其他:具体详见招标文件及图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求 | m2 | 30
1.2 | 011701B005002 | 活动脚手架 | (1)墙面脚手架 (2)其他:具体详见招标文件及图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求 | m2 | 140
1.3 | 011701002001 | 外脚手架 | (1)外墙脚手架 (2)其他:具体详见招标文件及图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求 | m2 | 48
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 表 14 规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：博物馆及周边设施修缮工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额
合 计