服务类项目采购需求申报书
	*项目名称
	公明国土所小区安全隐患处理

	*采购人名称
	深圳市规划和自然资源局光明管理局
	*采购方式
	自行采购（询价）

	计划立项批文号
	无
	*资金来源
	财政预算

	*财政预算限额（元）
	2.75万元
	
	

	项目背景
	因公明国土所小区院内树木高大繁盛（树枝易折断伤人存在风险），灌木杂草丛生，枯枝杂物多（蚊虫肆虐，存在基孔肯雅热防疫安全风险），亟需对存在的安全隐患进行处理。

	项目前期设计、规划论证单位
	无

	投标人资质要求
	1）具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件）。
2）参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。
3）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。
4）供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。
5）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

6）本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。（不接受投标人选用进口产品参与投标）。
7）投标人提供的货物或服务未侵犯知识产权。

8）投标人须签署《政府采购投标及履约承诺函》及《政府采购违法行为风险知悉确认书》，否则作废标处理。

	需求内容
	1、报价要求（明确分项报价要求）

投标人的投标报价不得超过财政预算限额，一旦超出，将按废标处理。所有报价应为含税人民币价，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据文件所提供的资料自行测算投标报价，一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购单位签定的合同金额，合同期限内不做调整。
2、付款方式

按合同相关规定付款。（1）中标供应商收取款项前应向采购人开具并提交合法有效的等额发票，否则采购人有权拒付款项。（2）因中标供应商未提供发票或采购人财政审批导致的支付延迟，不视为采购人违约。

3、履约保证金：无

4、违约责任

参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假。违反上述要求，其投标将作废，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

5、服务质量监督和项目验收要求

（1）投标人应确保投标文件中的人员信息真实、有效；

（2）投标人必须保守国家机密，不得泄漏采购方所提供的属国家秘密的信息和数据；未经采购方允许，不得使用或者以其它方式给任何第三方提供本项目的相关信息或数据；

（3）中标方不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人，否则采购方有权即刻终止合同，并要求中标方赔偿相应损失。

	具体技术要求
	一、服务内容： 1.用高空中作业车对68棵院内树木残枝断面进行修整以消除隐患（其中直径<60厘米60棵，直径60-99厘米6棵，直径>100厘米2棵）；2.修剪院内所有苗木、清除杂草约2500平方；3.清理清运树木残枝、废弃物品等院内垃圾约中型卡车6车。

二、售后服务要求：服务期内发现相关安全隐患处理不彻底，中标人应在接通知后48小时内派人员进行整改。有关争议，双方应协商解决，协商不成的，可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

	商务需求
	1.项目概况：公明国土所小区安全隐患处理。

2.服务范围：公明国土所小区。

3.人员要求：具有相关工作经验，熟悉维业务及相关质量标准；工作认真负责，业务技术可靠。

4.服务期限：按合同约定执行。
5.成果要求：乙方需为具体实施的工程项目提供详细《报价清单》，应甲方要求零时调整变更工作内容或经甲方认可必须增加的工作内容等，而在之前《报价清单》中没有列出的报价，由乙方提供《补充报价清单》，相关报价须与市场均价相当且经甲方审定后方可纳入项目结算；项目结算时，应提交施工前后对比照片作为成果。

6.其他要求：进场施工期间，相关工作人员必须服从管理，遵守安全工作规定，签订安全责任书，确保安全文明施工。



