服务类项目采购需求申报书
	*项目名称
	光明土地储备大厦前后门岗闸机系统更新升级

	*采购人名称
	深圳市规划和自然资源局光明管理局
	*采购方式
	自行采购（询价）

	计划立项批文号
	无
	*资金来源
	财政预算

	*财政预算限额（元）
	3.1万元
	
	

	项目背景
	光明土地储备大厦前后门岗闸机系统2017年左右配置，系统老旧、故障频发、识别敏感度低，故障率高，亟需更新升级。

	项目前期设计、规划论证单位
	无

	投标人资质要求
	1）具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件）。
2）参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。
3）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。
4）供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。
5）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

6）本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。（不接受投标人选用进口产品参与投标）。
7）投标人提供的货物或服务未侵犯知识产权。

8）投标人须签署《政府采购投标及履约承诺函》及《政府采购违法行为风险知悉确认书》，否则作废标处理。

	需求内容
	1、报价要求（明确分项报价要求）

投标人的投标报价不得超过财政预算限额，一旦超出，将按废标处理。所有报价应为含税人民币价，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据文件所提供的资料自行测算投标报价，一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购单位签定的合同金额，合同期限内不做调整。
2、付款方式

按合同相关规定付款。（1）中标供应商收取款项前应向采购人开具并提交合法有效的等额发票，否则采购人有权拒付款项。（2）因中标供应商未提供发票或采购人财政审批导致的支付延迟，不视为采购人违约。

3、履约保证金：无

4、违约责任

参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假。违反上述要求，其投标将作废，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

5、服务质量监督和项目验收要求

（1）投标人应确保投标文件中的人员信息真实、有效；

（2）投标人必须保守国家机密，不得泄漏采购方所提供的属国家秘密的信息和数据；未经采购方允许，不得使用或者以其它方式给任何第三方提供本项目的相关信息或数据；

（3）中标方不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人，否则采购方有权即刻终止合同，并要求中标方赔偿相应损失。

	具体技术要求
	一、服务内容：
（一）提升快速识别闸机

型号：YK-DZ203 高速道闸；
尺寸：335mm*285mm*967mm；

钣金：1.5mm；

电机：240W；

减速机：行星齿轮；

寿命：1000万次；

速度：0.6秒可调；

其他：标配铝合金泡沫杆。

（二）升级为500万视频流高清识别摄像机

型号：YK8051 高清车牌识别一体机；
500万高清像素，6米以内道宽均可识别；                               

自动对焦，让现场的安装调试更方便快捷；                                       

支持视频流和触发识别，根据每个安装现场环境自由切换；                                

固定用户/临时用户均可脱机收费；         

全系列车牌均可识别（蓝牌、黄牌、警牌、新武警、新军牌）； 

极致优化的嵌入式车牌识别算法：综合识别率高于99.8% ；                               支持大角度识别≤60°的通道环境；                            

优异的成像自动控制：自动跟踪光线变化、有效抑制顺光和逆光；

夜间抑制汽车大灯； 智能补光，自动开启关闭无需人为设置； 

采用国际顶尖半导体TI最高性能多核平台，性能可靠、稳定。

（三）停车场管理软件界面人性化设计

采用中文界面，只需会简单的电脑操作而无需专业培训即可使用。停车场系统具有功能强大的数据处理功能，可以对停车场管理中的各种控制参数如车辆授权，车辆延期、图像识别设置、中央收费等进行设置。

二、售后服务要求：设备保修期按照国家相关规定确定，1年保修期内出现质量问题，中标人应24小时内随叫随到，派专业人员进行维修。有关争议，双方应协商解决，协商不成的，可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

	商务需求
	1.项目概况：光明土地储备大厦前后门岗闸机系统更新升级。
2.服务范围：光明土地储备大厦。

3.人员要求：具有相关工作经验，熟悉维修改造工程业务及相关质量标准；工作认真负责，业务技术可靠。

4.服务期限：按合同约定执行。
5.成果要求：乙方需为具体实施的工程项目提供详细《报价清单》，应甲方要求零时调整变更工程项目计划内容或经甲方认可必须增加的维修整改装饰耗材等，而在之前《报价清单》中没有列出的耗材报价，由乙方提供《补充报价清单》，相关报价须与市场均价相当且经甲方审定后方可纳入工程项目结算；工程项目结算时，应提交施工前后对比照片作为成果；工程保修期按照《建设工程质量管理条例》的规定确定。

6.其他要求：项目单位在光明区有驻点施工人员；进场施工期间，相关工作人员必须服从管理，遵守安全工作规定，签订安全责任书，确保安全文明施工。



