东涌管理站林火监控维修项目采购需求文件

| *项目名称 | 东涌管理站林火监控维修 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *采购人名称 | 深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处 | *采购方式 | 询价 |
| 计划立项批文号 |  | *资金来源 | 部门预算 |
| *财政预算限额（元） | 90000元 |  |  |
| 项目背景 | 根据《国家森林草原防灭火指挥部关于加强森林草原火灾预警监测体系建设的实施意见》（国森防发〔2024〕2号）等相关文件要求，为提高公园内森林火险预警监测在时间和空间跨度上的覆盖率，进一步优化监控装备配置，提升园区远程监测林火水平，现需对东涌管理站因故障停用的林火监控（资产编号2024000286）进行维修，该林火监控原安装在电信信号塔上，该信号塔非我单位基础设施，不便于日常维护使用，现需另行选址立杆安装。 |  |  |
| 项目前期设计、规划论证单位 | 无 |  |  |
| 投标人资质要求 | 注意：采购人根据项目所需提供明确、具体的资质要求，资质要求的内容必须与项目等级相匹配且符合相关法律规定。（设置的投标人资格要求必须提交有法律法规依据的证明文件，且不具备倾向性） 1）具有独立法人资格； 2）本项目不接受联合体投标，不允许分包，（不接受投标人选用进口产品参与投标）。 3）投标人须提供《政府采购投标及履约承诺函》、《政府采购违法行为风险知悉确认书》，否则作废标处理。 |  |  |
| 需求内容 | 1、报价要求 报价人不得以低于成本的价格报价；报价人不能证明其报价合理性的，采购人可将其作为无效报价处理，且投标总价不得超过预算金额，一旦超出，将按废标处理。具体报价清单见附件。 2、需求内容 对东涌管理站因故障停用的林火监控（资产编号2024000286）进行维修，并安装立杆，具体需求内容有： 1台森林防火摄像机 1根长度8米防雷监控杆 3*4mm²电缆200米 6分（DN20）穿线管200米 铠装6芯光缆200米 1个1.5米地笼 600mm*400mm电信井盖5个 600mm*400mm电箱1个 1个80KA电源防雷 1个16A漏电开关 2套HU4光缆终端盒 4条3M光纤跳线 4个FC光纤耦合器 立杆基础80cm*80cm*100cm 挖沟30cm*30cm*200 米 1台POE千兆交换机 3、服务期限 合同签订之日起1个月内。 4、付款方式 具体以合同约定为准。 5、履约保证金 无。 6、违约责任 以具体合同约定为准。 7.售后服务的要求 保修期2年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内，一旦发生问题，中标方保证在接到通知48小时内赶到现场进行修理或更换。 |  |  |