深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

博物馆展厅消防设施局部改造项目需求

| *项目 名称 | 博物馆展厅消防设施局部改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *采购单位名称 | 深圳大鹏半岛国家地质自然 公园管理处 | *采购方式 | 询价 |
| 计划立项批文号 |  | 资金来源 | 部门预算 |
| *财政预算限额（元） | 35000元 |  |  |
| 项目背景 | 根据新区消防管理部门意见，为满足现行建筑消防规范与安全标准（《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017）要求，需对博物馆一楼增设下喷式喷淋25套，增加烟感探测器15套，烟感探测器编程入网1项。经查此项目内容不在消防维保范围内。 |  |  |
| 项目前期设计、规划论证单位 | 无 |  |  |
| 投标人 资质要求 | 注意：提供明确、具体的资格要求（设置的投标人资格要求必须提交有法律法规依据，且不具备倾向性，否则，不予受理。） 1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的、具有合法经营资格的独立法人单位，提供营业执照复印件（加盖公章）。 2、本项目不接受联合体投标，不允许分包，（不接受投标人选用进口产品参与投标）。 3、投标人须提供《政府采购投标及履约承诺函》（见附件），加盖投标人公章。 |  |  |
| 需求内容 | *1、报价要求 （1）本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签订的合同金额，合同期限内不做调整。 （2）投标供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。 （3）投标供应商的报价不得超过项目预算金额。 （4）投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。 （5）除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标供应商未填综合单价或合价的项目，在项目实施后一律不予支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内，投标方不得再以任何理由主张追加该部分费用，相关损失由投标方自行承担。 （6）投标供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。 （7）投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。 *2、付款方式 服务完成后由甲方验收合格，甲方收到乙方提供的发票后支付100%。 *3、履约保证金 无。 *4、违约责任 具体以合同约定为准。 *5、服务质量监督和项目验收要求 （1）严格按照新区消防管理部门意见及现行建筑消防规范与安全标准（《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017）组织实施。 （2）完成博物馆一楼增设下喷式喷淋25套，新增烟感15套，完成烟感探测器编程入网1项。 （3）施工质量须符合国家及地方消防工程施工质量验收规范，所有设备须为合格产品，资料齐全。 |  |  |
| 服务内容清单 | 序号; 项目; 数量; 单位; 备注. 1; 下喷式喷淋; 25; 套. 2; 烟感探测器; 15; 套. 3; 烟感探测器编程入网; 1; 项. |
| 具体技术要求 | - 按GB50084-2017规范，在博物馆一楼新增下喷式喷淋头25套，含配套管件、安装、试压、接入原有喷淋系统。 - 新增烟感探测器15套，设备与原消防报警系统兼容，含底座、安装布线。 - 完成烟感编码、编程、入网调试，确保报警、联动、显示正常。 - 供货商负责供货、安装、调试、验收合格及质保服务。 |  |  |
| 商务 需求 | 1、服务地点：深圳市大鹏新区南澳街道新大社区地质公园路1号。 - 2、服务时间：合同签订后30个日历日内完成服务内容。 - 3、严格按照现行建筑消防规范与安全标准（《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017）组织实施。 4、项目成果： （1）完成博物馆一楼新增下喷式喷淋头25套，安装、试压并正常投入使用。 （2）完成烟感探测器15套，安装、接线及系统调试。 （3）完成烟感编码、编程、入网接入原有消防系统并正常联动。 |  |  |