2026年博物馆电梯载荷实验及维修服务项目采购需求

| *项目名称 | 2026年博物馆电梯载荷实验及维修服务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *采购人名称 | 深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处 | *采购方式 | 自行采购（询价） |
| 计划立项 批文号 |  | *资金来源 | 部门预算 |
| *财政预算限额（元） | 24000元 |  |  |
| 项目背景 | 根据深圳市市场和质量监督管理委员会《市市场和质量监管委关于全面开展电梯制动试验工作的通知》（深市质〔2018〕198 号）和《电梯监督检验和定期检验规则－－曳引与强制驱动电梯》（TSGT7001-2009）及第1号、2号修改单的要求，从2018年6月10日起，深圳市所有在用的曳引式乘客电梯、消防员电梯每五年在实施最后一次定期检验时都要以125%额定载荷进行一次制动试验。博物馆内电梯上次载荷实验于2021年实施，按要求需今年组织实施载荷、制动试验；另电梯内部分配件（如UPS电源、电源板、轿厢显示屏）老化需更换维修。经查此项目内容不在物业安防服务电梯维保范围内。 |  |  |
| 项目前期设计、规划论证单位 | 无 |  |  |
| 投标人资质要求 | 1、投标人须是中华人民共和国境内注册的具有合法经营资格的独立法人，具备电梯安装、维修、保养等相关经营范围（提供营业执照、经营范围等证明材料）。 2、本项目不接受联合体投标，不允许分包。 3、近三年内（即从2023年2月至本项目招标公告发布之日）无行贿犯罪记录，投标人须提供由本单位营业执照住所地的检察机关出具的《行贿犯罪档案查询告知函》扫描件，原件备查。未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。采购代理机构通过信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、深圳市政府采购监管网（http://zfcg.sz.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，或提供相应承诺函，相关证据与招标文件一并保存； 4、投标人须签署《政府采购投标及履约承诺函》及《政府采购违法行为风险知悉确认书》，否则作废标处理。 |  |  |
| 需求内容 | *1、报价要求：需提供明确分项报价表； *2、付款方式：转账付款，载荷制动试验实施后，配件更新安装调试及验收合格后支付100%。 *3、履约保证金：无 *4、违约责任：以具体合同约定为准 *5、服务质量监督和项目验收要求：以国家相关行业技术规范和要求为准。 |  |  |
| 服务内容 清单 | 序号; 项目; 数量; 单位; 备注. 1; 载荷、制动试验; 3; 台; 根据规定，使用5年以上（含5年)电梯必须在电梯年检前完成制动实验，同量包括三年一次的载荷校正试验，费用包括砝码租用、运输、两次方验、及部分风险责任。. 2; 轿厢显示屏; 1; 部; 客梯轿厢显示模糊，不能通过检验. 3; 松闸电源板; 1; 块; 货梯松闸电源板功能失效，啸叫报警。. 4; 松闸电源电池; 3; 套. 5; 应急灯对讲UPS电源; 3; 部. |
| 具体技术要求 | - 1、为深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处提供博物馆电梯载荷、制动实验及配件更换维修服务。 - 2、所采用的设备、零部件、配件等材料符合国家或部颁标准，不得使用假冒伪劣产品，不得以次充好，不得以旧顶新。 - 3、按特种设备主管单位要求实施载荷、制动试验，更换维修老化配件。 |  |  |
| 商务需求 | - 1、项目概况：根据深圳市市场和质量监督管理委员会《市市场和质量监管委关于全面开展电梯制动试验工作的通知》（深市质〔2018〕198 号）和《电梯监督检验和定期检验规则－－曳引与强制驱动电梯》（TSGT7001-2009）及第1号、2号修改单的要求，从2018年6月10日起，深圳市所有在用的曳引式乘客电梯、消防员电梯每五年在实施最后一次定期检验时都要以125%额定载荷进行一次制动试验。博物馆内电梯上次载荷实验于20 21年实施，按要求需今年组织实施载荷制动试验；另电梯内部分配件（如UPS电源、电源板、轿厢显示屏）老化需更换维修。 - 2、服务期限：签订合同后 10个工作日内完成。 - 3、服务地点：深圳大鹏半岛国家地质自然公园博物馆。 - 4、售后服务的要求：质保期内，乙方承诺在任何非人为损坏的质量、故障或使用问题等，乙方保证在接到故障通知后24小时内响应，48小时解决。乙方未及时履行维修义务的，甲方有权委托第三方进行维修，因此发生的所有费用由乙方承担。） - 5、关于验收： - ①中标人完成项目整体载荷、制动试验，更换维修配件后，需按模板提供《服务类承担单位自验报告》。 - ②采购人现场检验认可后，产品保修期自验收合格之日起算。 - 6、安装调试要求: - ①实施人员须提供相应操作证（复印件供采购人存档）； - ②严格按照国家及行业标准进行安装施工； - ③投标人应对安装施工期间可能存在的危险进行警示和采取预防措施，进行设备拆除时，必须有安全防护，避免造成人员伤害，确保安全。 - ④安装施工现场施工必须做好原有设备、设施、墙面地面等财产的保护，由于中标人措施不当造成采购人设备设施损坏、财产损失或人身伤害，中标人应承担全部责任。 - 7、报价要求： - ①本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费、企业的利润、安装辅材、运输、售后质保等相关费用。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标人与采购人签订的合同金额，合同期限内不做调整。 - ②投标人应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。 - ③投标人的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。 - ④除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标人未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不做支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。 - ⑤投标人应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。 - ⑥ 投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在报价时，应充分考虑报价的风险。 - 8、付款方式：转账付款，采购人验收合格后支付100%。 |  |  |