工程类项目采购需求

| *项目名称 | 零星修缮（2026年第一批） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *采购人名称 | 深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处 | *采购方式 | 询价 |
| 计划立项批文号 |  | 资金来源 | 部门预算 |
| 计划立项金额 |  | *财政预算金额 | 19.661909万 |
| 采购单位送审价 |  | 审计局审定价 |  |
| 设计单位 |  |  |  |
| 监理单位 | 深圳市云烁咨询有限公司 |  |  |
| 项目简介 | 为切实整改历次安全会议排查出的安全隐患，我部门拟开展《零星修缮（2026 年第一批）》工程采购工作，工作内容如下： 1.对锈蚀存在安全隐患的围墙进行修缮，未设置护栏区域增设护栏； 2.维修禾雀台第三卫生间的吊顶及卫生间的隔断； 3.主峰科考线登山服务站加装窗帘； 4.维修自然教室窗户及更换符合中小学教室照明要求的灯具； 5.对综合楼库房进行消防整改； |  |  |
| 投标人 资质要求 | 1）要求具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件）； 2）本项目不接受联合体投标，不允许分包，（不接受投标人选用进口产品参与投标）。 3）近三年内（至本项目招标公告发布之日往前算）无行贿犯罪记录。 4）建筑施工总承包乙级或以上资质或建筑装饰装修工程专业承包二级或以上资质。 5）具备安全生产许可证。 |  |  |
| 工程预算书、工程量清单 | 招标工程量清单详附件 |  |  |
| 商务需求 | 商务要求： 1、承包方式：本项目费用采用包干制，包括工程成本、法定税费和企业的利润等一切费用。由投标单位根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购单位签订的合同金额，合同期限内不做调整。 2、报价要求：本项目预算金额人民币￥196619.09元，响应报价超过预算金额的视为无效响应，报价应当是本项目采购范围和采购文件所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，且须按模块进行分项报价，并列明各块综合单价、含税总价; *3、项目工期要求：45日历天。 *4、项目验收程序、质量标准及期限：详见合同约定 *5、付款方式： 1、签订合同后，支付合同价的50%； 2、工程经验收合格，支付至合同价75%； 3、工程经结算审核，按审核价支付余款，总支付金额最高不超过中标价。每次支付，收到中标单位开具的有效发票后支付。如因政府财政拨付等原因造成支付延误，发包方不承担任何责任。 *8、履约保证金要求：无。 *9、违约责任：详见合同约定 |  |  |
| 图纸 | 1、施工图以 .dwg格式提供。 2、其他图纸以 .jpg或 .bmp格式提供。 3、若项目涉及建筑结构安全，需提交施工图原件（盖相应资质设计人员执业章、设计单位、采购单位公章）备案。 |  |  |
| 技术需求、项目管理要求 | 1、根据地质自然公园管理处提供的设计工程量清单、现状照片及施工图等基础资料，参照国家、省市各级工程建设管理部门的法律、法规开展工作； 2、根据项目的需求和相关客观条件，制订切实可行的项目施工方案及组织实施； 3、根据工作进度合理安排人员、设备，投入符合项目施工需求的技术人员数量，其专业、学历、职称、特长、项目经验等内容符合项目需求。其中,项目负责人必须具备二级或以上注册建造师（建筑工程）资格证，技术负责人要求工程相关中级以上职称，安全员一名必须具备建筑施工企业三类人员C证； 4、按照《深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处政府采购管理制度（2025年试用版）》，并提供《政府采购投标及履约承诺函》。 5、施工条件及施工要求：（1）发包方不提供施工所需的食宿、办公、临设及材料加工场地，均由承包方自行解决，其费用由承包方自理；（2）施工场地内施工所需水、电、通讯等的接驳地点由承包方自行解决；（3）承包方应确保施工现场的清洁卫生，垃圾需当日清理干净，不得留在现场过夜；（4）承包方一旦进场施工，需严格遵守发包方的各项规章制度。 6、严格按照项目清单内容施工，所有材料均为环保材料，材料进场需提前向监理及甲方报验，并提供合格证、检验报告等相关证明。现场安排项目经理对施工现场管理工作人员和相关材料，保证项目质量，高空作业需要高空作业证书人员才能施工，必须佩戴安全帽、反光马甲、安全带，楼下做好隔离保护带防止高空坠物，施工期间不允许吸烟、玩手机保证施工安全。 7、建筑材料需选用国内知名一线品牌，所提供产品均需符合环保要求。 8、保修期规定：该工程保修期为2年。 9、施工期间应严格遵守管理处的管理规定，合理安排施工时间。 |  |  |