附件4-4

货物类项目采购需求模板
（自行采购）
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	备注
	项目预算金额（元）

	1
	红外相机
	17
	套
	拒绝进口
	55000


一、货物清单
注：备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标供应商选用进口产品参与投标。
技术需求

深圳市自然保护区管理中心（深圳市陆生野生动物救护和疫源疫病监测站）为深圳市规划和自然资源局直属公益一类专业技术类事业单位，主要负责深圳市陆生野生动物的救护、疫源疫病监测及野生动物保护科普教育等工作，承担大鹏半岛、铁岗-石岩湿地、田头山三个市级自然保护区的建设、管理、科学研究及宣传教育等工作。2020年国家林业和草原局穿山甲保护研究中心依托广东省野生动物监测救护中心成立，并在深圳市自然保护区管理中心（深圳市陆生野生动物救护和疫源疫病监测站）设立国家林业和草原局穿山甲保护研究深圳分中心，负责穿山甲救护繁育、野化放归、野外监测等科学研究工作。为推进中华穿山甲野外科学观测研究站建设，提升对中华穿山甲及其栖息地的动态监测能力，拟采购一批支持实时回传功能的全彩红外相机及配套设备。该设备需具备高灵敏度触发、4G实时图像传输、夜视补光及超长续航等特性，可实现对穿山甲活动节律、栖息地利用及人为干扰等关键数据的远程实时获取，有效解决传统相机数据采集滞后、野外取卡耗时费力等问题，显著提升监测效率与数据连续性，为穿山甲野外种群保护提供坚实的数据支撑。

红外相机
	一
	主要规格及产品概述

	
	设备主要用于：野生动物监测、野生植物物候监测、生物多样性调查等调查监测。

	1
	高清4K红外相机包括：

配置：高清4K红外相机主机1台、每台配AA电池16节，32G SD卡1张，物联网卡1张，补光灯1台；

	二
	技术参数及要求


35.具有单北斗（BDS）定位模块；

	36.拍摄的图片和视频均可设置为实时传输；




	


三、供应商资格要求
1.供应商须在中国境内注册，具有独立法人资格，具有独立订立合同的能力，近三年内没有严重违约和重大质量问题 ，未处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产等状态。
2．本次招标不接受联合体投标。
四、评标定标方法
邀请招标，最低价定标法。

五、商务需求
（一）交货/完工期：合同签定后30天（日历日）内，交货期是指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户验收的日期。
交货地点：深圳市龙岗区园山街道西坑社区凤凰路21号。

（二）报价要求：
1.本项目预算金额：人民币 55000元（伍万伍仟元整），响应报价超过预算金额的视为无效响应。
2.响应总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等。

（三）付款方式：在合同签订后向中标方支付预付款合同总价50%，采购方验收合格后向中标方支付剩余50%尾款，以采购合同约定为准。
（四）货物运输及包装方式要求：合同中所有的货物均须由中标供应商自行运往设备安装场所，不论设备从何处购置、采用何种方式运输，采购人不承担任何责任及相关费用。中标供应商应当自行处理货物质量和数量短缺等问题。包装以保证货物的完好无损为标准。
（五）安装、调试及验收方式：
1.中标供应商应当派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。

2.由采购人按合同和采购文件、响应文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。

3.验收要求：货物必须满足以下条件后方可被用户方接受：（1）设备全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。（2）必须符合有关国标的规定。响应文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。（3）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。（4）按照采购文件要求及响应文件提供的产品规格及主要技术参数验收必须合格。（5）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。

（六）售后服务要求：
1.质量保证期为1年。在此期间，如遇与所供产品有关的问题接到保修电话后能在8小时内响应， 72小时内赶到现场提供免费服务。
2.中标供应商应提供售后服务队伍名称、资质、人员配备、联系地址、电话等详细资料，以及书面提出用户人员操作培训、长期保修、维护服务和今后技术支持的措施计划和承诺。 

3.在保质期满以后，中标供应商为此设备应以优惠价格终生提供保障其正常运行的配件和维护并能提供送货上门服务（以设备正常使用年限为限）。

（七）备件备品要求：
1.在质保期内，中标供应商应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。

2.保质期满以后，中标供应商应按其在深圳地区同类产品的优惠价格提供保修服务。

（八）备件、技术及维修服务，培训要求及其它

1、备件要求

若遇到常规备件需要更换，投标人保证72小时内可以供应。
2、技术及维修服务

投标人可以提供专业技术人员，提供安装、调试或维修等服务，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

（九）违约责任：

1．完成时间：中标方应在合同承诺完成期限前完成产品交货安装调试等全部工作内容，并经采购方验收合格，不能按期完成的，采购方有权终止合同重新采购。
2．项目实施过程中，如果达不到承诺质量目标，无法满足采购方使用需求，中标方必须无偿整改达到承诺质量目标，由此造成的时间延误将不予顺延。 

（十）其他：

若所投产品的生产及销售涉及国家法律法规规定的需要特殊经营范围，而投标人不具有相关资格的，投标人需承诺向具有相关资格的厂家或供应商购买该部分产品，且验收时需提供该部分产品相关生产销售许可的证明材料（费用均由投标人承担）；

投标人须提供《政府采购投标及履约承诺函》详见附件1，否则当弃标处理。
附件1

政府采购投标及履约承诺函
深圳市自然保护区管理中心：
我单位深知本项目对贵中心的重要性和紧迫性，亦了解贵中心对廉政建设的相关要求，因此我单位承诺如下：
1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。
2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。
3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。
5.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
6.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标人的竞争行为，不损害采购人或者其他投标人的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵局自本项目起所有采购项目的投标事宜。
7.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。
8.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。
9.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。
10.我单位承诺不非法转包、分包。
11.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标单位不公平的行为。
11.我单位承诺不对采购人进行贿赂，进行有偿报答。
12.我单位承诺不对采购人进行任何形式的利益输送。
13.我单位承诺不对采购人进行宴请和娱乐等消费活动。
14.我单位承诺不对采购人进行赠送各种礼品、现金、有价证券、中介费、好处费等行为。
以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。
                                承诺单位（公司）盖章：
                                         年   月   日
